保审管函2022﹝43号﹞

保德县行政审批服务管理局

关于中国神华能源股份有限公司保德洗煤厂煤粉锅炉改气工程建设项目环境影响报告表的批复

中国神华能源股份有限公司保德煤矿：

你公司报送的《关于“中国神华能源股份有限公司保德洗煤厂煤粉锅炉改气工程建设项目环境影响报告表”报批的申请》及相关材料已收悉。根据建设项目环境保护管理的有关规定，现对《中国神华能源股份有限公司保德洗煤厂煤粉锅炉改气工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、你公司在桥头镇保德洗煤厂厂区内将2台20t/h煤粉锅炉改造为燃气锅炉建设项目，其中水处理、锅炉本体、鼓、引风机、烟囱等主要设备利旧，不新增占地。项目总投资473.5万元，其中环保投资为473.5万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

1. 项目运行管理中应重点做好以下工作：

1、严格落实大气污染防治措施。洗煤厂煤粉锅炉产生的废气分别由超低氮表面燃烧器和烟气再循环系统处理，满足《锅炉大气污染排放标准》（DB14/1929-2019）经45m高排气筒达标排放。

2、严格落实污废水污染防治措施。锅炉产生的污水均排至污水处理站进行处理后循环使用，无废水外排。

3、严格落实噪声污染控制措施。选用低噪声型设备，设备加减振基础，锅炉房为封闭车间，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，达标排放。

1. 严格落实固废污染防治措施。设备运行产生的固废暂存

设备内由厂家定期更换。项目不产生危险废物。

5、严格落实污染物排放总量控制指标。

6、其它要求：对地下水环境影响预防措施进行源头控制措施和分区防治措施；对土壤环境影响预防措施应遵循源头控制措施、过程防控措施；做好环境风险防范措施。

三、落实污染防治设施按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、依据《山西省一枚印章管审批条例》、《保德县相对集中行政许可权改革实施方案》，你公司应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局保德分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位，忻州市生态环境局保德分局负责项目的环境监督检查工作。

 保德县行政审批服务管理局

 2022年10月14日

抄送：忻州市生态环境局保德分局，东科建设有限公司