| 水利发展中心（分散采购）询价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位：保德县水利发展中心 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购需求 |  |  | 货物（）工程（√）服务（） |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 参数要求 |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 遥测终端机 |  | 功能：远传加报、一址多发、存储数据 、支持多接口 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 2 | 太阳能板（含支架） |  | 80W |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 3 | 太阳能控制器、信号防雷、转压器 |  | / |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 蓄电池 |  | 65AH |  | 块 | 4 |  |  |  |
| 5 | 水位计 |  | 四线制、进口陶瓷膜片 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 6 | 专用线（ 6 芯-导孔） |  | P-30国标 |  | 米 | 2000 |  |  |  |
| 7 | 现场改造费用 |  | / |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 运维服务（一年） |  | / |  | 次 | 24 |  |  |  |
| 9 | 人工费 |  | / |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人： |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |